附表2

年度第一批

郴州市建设工程苏仙奖

复查用表

（房屋建筑）

申报工程名称：

申报企业名称：

复查日期：      年    月    日

郴州市建筑业协会制

| 名称 | 复查内容 |  | 复查情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 应得分 | 实得分 | 扣分原则 |  |
| 地基基础及主体工程① | 无因地基与基础质量问题引起主体结构工程出现裂缝、倾斜或变形、填充墙体或装饰装修部位出现有害裂缝 |  | 50（30） |  | 非结构裂缝每处扣5分 |  |
|  | 地基基础周围回填土无明显沉陷，无因回填土夯填不实造成散水坡破坏 |  | 10（10） |  | 每处扣4分 |  |
|  | 基础变形缝、施工缝设置合理或无构造措施不当出现裂缝、渗水 |  | 20（10） |  | 每处扣4分 |  |
|  | 变形缝、防震缝要求设置合理，无杂物，如木方、砖块等填塞，表面覆盖物构造合理，伸缩自如 |  | 20（10） |  |  |  |
|  | 钢结构观感质量无明显缺陷，焊缝观感质量粗糙，防腐防火涂层到位、无较大面积的脱落等问题。钢结构连接牢固，焊缝外观应饱满均匀，满足强度要求；构件几何尺寸准确，线形流畅，连接螺栓长短一致 |  | （40）括号内为有钢结构的 |  | 每处扣4分 |  |
|  | 该分部工程合计得分 |  | 100分 |  | 结构裂缝扣100分 |  |
| 装饰工程② | 地面墙面及顶棚 | 各种材料地面、墙面及顶棚平整、洁净，无明显变形，阴阳角线条顺直；板快的排列布置合理、线条无明显偏差，缝隙宽窄均匀，勾缝密实 | 30 |  | 每处扣1分 |  |
|  |  | 石材、面砖的边缘无明显开裂、破损，相邻板块间无明显高差，石材或面砖无二次打磨，不同材料的交接部位平顺过渡，无明显的开裂现象 | 15 |  | 每处扣1分 |  |
|  |  | 湿法铺贴的石材、面砖及普通抹灰的面层无空鼓、开裂、泛碱等现象。沟缝宽窄深浅一致、密实 | 15 |  | 每处扣1分 |  |
|  | 门窗 | 门窗开启灵活，无走扇、变形、反弹现象；门窗小五金安装细致，合叶安装方向一致；木门安装缝隙均匀，各门窗的缝隙宽度基本一致 | 15 |  | 每处扣1分 |  |
|  |  | 塑钢门窗、铝合金门窗、彩板门窗安装端正、牢固、启闭灵活，边框打胶饱满，平整而且无污染 | 15 |  | 每处扣1分 |  |
|  |  | 窗台高度或防护措施符合强制性条文的要求 | 15（100） |  |  |  |
|  | 楼梯 | 楼梯间内各方向宽度、高度、栏杆高度及形式符合强制性条文的要求 | 15（100） |  | 每处扣1分 |  |
|  |  | 踏步高度均匀、无明显高差、踏步有防滑措施；梯段、平台的滴水、挡水措施完整 | 15 |  | 每处扣1分 |  |
|  | 涂饰 | 各部位的涂饰色泽一致、无明显色差且无刷痕、透底、流坠、起皮脱落现象；水性涂料无脱色现象；溶剂型涂料表面光洁，手感润泽 | 15 |  | 每处扣1分 |  |
|  | 该分部工程合计得分 |  | 150分 |  |  | 违反强标扣150分 |
| 幕墙③ | 各种材料的幕墙均安装牢固，缝隙均匀、顺直，幕墙整体平整无变形 |  | 30 |  | 每处扣10分 |  |
|  | 幕墙缝隙的密封胶表面平滑、饱满，无明显接头，无气泡、开裂或污染现象 |  | 20 |  | 每处扣10分 |  |
|  | 该分部工程合计得分 |  | 50分 |  | 违反强标扣50分 |  |
| 防水工程④ | 屋面无积水，防水层无起鼓或铺贴不实等现象；刚性保护层无开裂；块材铺贴的刚性板块排列牢固、合理、美观，块材缝隙处理细腻，无空鼓、开裂等问题 |  | 70 |  | 每处扣10分 |  |
|  | 细部节点的做法应符合有关规范的要求并可靠、耐久、施工细致 |  | 30 |  | 每处扣10分 |  |
|  | 屋面、外墙、厨房、厕所等有防水要求的部位无渗漏现象或无产生渗漏的隐患存在 |  | （100） |  |  |  |
|  | 该分部工程合计得分 |  | 100分 |  | 违反强标扣100分 |  |
| 给水排水及采暖工程⑤ | 管道、设备、支吊架安装质量及防腐、保温情况 |  | 20 |  |  |  |
|  | 箱式消火栓、卫生洁（器）具安装及给水配件安装质量 |  | 20 |  |  |  |
|  | 管道及接口跑冒滴漏情况；管道穿墙穿板套管设置情况 |  | 30 |  |  |  |
|  | 有排水要求的设备机房、房间地面的排水口及地漏安装 |  | 20 |  |  |  |
|  | 太阳能等其他系统安装质量及使用情况 |  | 10 |  |  |  |
|  | 该分部工程合计得分 |  | 100分 |  | 违反强标扣100分 |  |
| 电气工程⑥ | 配电箱（柜）的安装质量 |  | 20 |  |  |  |
|  | 电线管、桥架、母线及其支吊架的安装质量 |  | 20 |  |  |  |
|  | 开关、插座、灯具的安装及接地质量 |  | 20 |  |  |  |
|  | 接闪器、等电位、接地装置安装质量 |  | 20 |  |  |  |
|  | 桥架与其它管道的安装间距 |  | 20 |  |  |  |
|  | 该分部工程合计得分 |  | 100分 |  | 违反强标扣100分 |  |
| 通风与 空调工程⑦ | 设备安装质量情况 |  | 20 |  |  |  |
|  | 管道、风管及支吊架的安装质量，保温隔热、防腐敷设的质量情况 |  | 20 |  |  |  |
|  | 运行中的噪音是否符合设计要求 |  | 30 |  |  |  |
|  | 系统有无滴漏情况 |  | 30 |  |  |  |
|  | 该分部工程合计得分 |  | 100分 |  | 违反强标扣100分 |  |
| 智能建筑工程⑧ | 机柜、机架、配线架的安装质量 |  | 20 |  |  |  |
|  | 综合布线、电源及接地线等的安装质量 |  | 20 |  |  |  |
|  | 模块、信息插座等的现场设备安装质量 |  | 10 |  |  |  |
|  | 该分部工程合计得分 |  | 50分 |  | 违反强标扣50分 |  |
| 复查得分 | （①+②）×20%+（③+④+⑤+⑥+⑦+⑧）×10% |  |  | 复查工程排序 |  |  |
| 是否推荐该工程参加评审 |  |  | 工程复查类别 |  |  |  |
| 质量亮点 |  |  |  |  |  |  |
| 存在的主要问题 |  |  |  |  |  |  |
| 复查人员签字 |  |  |  |  |  |  |

注：表中8项分部工程中，若被检工程没有该分部工程内容的，则该项不扣分；若工程有此分部工程内容但非申报单位施工的，则该项不得分。  缺项部分给满分。

年度第一批

郴州市建设工程苏仙奖

复查用表

（市政园林道路工程）

申报工程名称：

申报企业名称：

复查日期：      年    月    日

郴州市建筑业协会制

年度第一批郴州市建设工程苏仙奖复查用表

（市政园林道路工程）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 建筑面积(长度) |  |  |  |  |  | 工程造价 |  |  |  |  |
| 开工时间 |  |  |  |  |  | 备案时间 |  |  |  |  |
| 复 查 内 容 | 现场查看 |  |  |  |  |  | 分值 |  | 得分 | 扣分原则 |
|  | 1、道路线型及路面平整状况，有无裂缝，沥青路面接茬轮迹、烂边状况，白色路面破损及切缝状况 |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 每处扣3分 |
|  | 2、人行道、盲道及无障碍设施铺装质量状况，板材尺寸及灌缝情况，人行通道有无渗水或开裂 |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 每处扣3分 |
|  | 3、窨井砌筑状况，井框差平整状况，侧、平石等附属设施安装质量状况、桥（涵）端头沉降状况 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 每处扣3分 |
|  | 4、总体外观质量有无突出、明显的质量缺陷 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 5、园林绿化及照明设施、交通设施的维护、管理效果是否良好 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 每处扣3分 |
| 是否推荐该工程参加评审 |  |  |  |  |  |  | 合计得分 |  |  |  |
| 复查工程排序 |  |  |  |  |  |  | 工程复查 类别 |  |  |  |
| 质量 特色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存存在的主要问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

复查组人员签字：                                             复查组第  组

年度第一批郴州市建设工程苏仙奖复查用表

（桥梁及轻轨高架工程）

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 建筑面积 |  |  |  |  | 工程造价 |  |  |
| 开工时间 |  |  |  |  | 备案时间 |  |  |
| 复 查 内 容 | 现场查看 |  |  |  |  | 分值 | 得分 |
|  | 1、桥梁结构平、纵、横整体线型，桥面平整及排水状况，梁底结构平整程度 |  |  |  |  | 30 |  |
|  | 2、主梁有无开裂，裂缝宽度及有无渗水痕迹，防撞墙有无收缩裂缝，砼结构是否外光内实、支座安装位置正确稳固 |  |  |  |  | 30 |  |
|  | 3、钢结构焊缝有无裂纹、烧穿、严重咬肉等缺陷，涂装后是否有锈迹和破损 |  |  |  |  | 20 |  |
|  | 4、伸缩缝安装是否平顺，桥台伸缩缝处是否渗水，桥面有无积水，桥面系安装质量状况 |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 5、总体外观质量有无突出、明显的质量缺陷 |  |  |  |  | 10 |  |
| 是否推荐该工程参加评审 |  |  |  |  |  | 合计得分 |  |
| 复查工程排序 |  |  |  |  |  | 工程类别 |  |
| 质量 特色 |  |  |  |  |  |  |  |
| 存存在的主要问题 |  |  |  |  |  |  |  |

复查组人员签字：                                              复查组第  组